| РазвернутьКрупнее | РаспечататьСкачать | Поиск в тексте. |
| --- | --- | --- |

Редакция от 05.01.2015 — Документ утратил силу, см. «Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 728»

 Показать изменения

VI. Расчеты за отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1999 г. N 167

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475, … , от 29.07.2013 N 644, от 05.01.2015 N 3)показать все

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Установить, что разъяснения о применении указанных Правил дает Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Е.ПРИМАКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 февраля 1999 г. N 167

## ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475, … , от 29.07.2013 N 644, от 05.01.2015 N 3)показать все

### I. Общие положения

1.-8.Пункты утратили силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

9.Для населенных пунктов, имеющих общесплавные системы канализации, по решению органов местного самоуправления разрабатываются и утверждаются в установленном порядке местные правила пользования такими системами канализации.

10.Пункт утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### Раздел II. - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### Раздел III - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 N 83)

### Раздел IV. - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### V. Нормирование и контроль отпуска (получения) питьевой воды и приема (сброса) сточных вод

58.-60.Пункты утратили силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

61.Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абоненту органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-канализационного хозяйства с учетом следующих условий:

соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами;

обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях коммунальной канализации;

техническая и технологическая возможность очистных сооружений коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

Абзац пятый - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015 N 3)

62.На период, необходимый абоненту для выполнения согласованных с организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организация водопроводно-канализационного хозяйства может установить абоненту временные условия приема сточных вод, указанные в договоре.

Пункты 61, 62 не распространяются на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

63.Пункт утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

64.Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

65.Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах.

Пункты 64, 65, 67 и 69 - 71 не распространяются на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

66.Пункт утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

67.Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией организации водопроводно-канализационного хозяйства или по усмотрению указанной организации в аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории).

Пункт 67 не распространяется на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

Пункт 67 признан не действующим с 01.01.2013 г., в той мере, в какой данная норма до признания ее утратившей силу с 01.07.2020 г. допускала осуществление анализа отобранных проб сточных вод лабораториями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Решение Верховного Суда РФ от 07.09.2020 N АКПИ20-345).

68.Пункт утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### VI. Расчеты за отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ

69.Оплата абонентом полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод производится в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или договором, а фактического количества загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации, - в соответствии с данными учета, полученными на основании лабораторного контроля.

70.Расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в пределах и сверх установленных лимитов водопотребления и нормативов водоотведения и сброса загрязняющих веществ производятся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

71.Расчеты и корректировка размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации производятся с учетом изменений платежей, устанавливаемых организациям водопроводно-канализационного хозяйства за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Пункты 69 - 71 не распространяются на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

72.-80.Пункты утратили силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### Раздел VII. - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

### Раздел VIII. - Утратил силу. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)